## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικα

Τα  προς προμήθεια  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια  και  αμεταχείριστα,  να  είναι  σύμφωνα  με  τους κανονισμούς 765/2008  και 768/2008 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008

,να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, να προέρχονται από αναγνωρισμένους

Οίκους κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές(πρότυπα  ΕΛΟΤ HD384,ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ)και  τις  ευρωπαϊκές (DIN,  IEC,  VDE,  CEN,  BSI  κλπ.) προδιαγραφές.   Όλα  τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης ποιότητας, χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα, σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στις προδιαγραφές,  όσον  αφορά  την  προέλευση,

την  ποιότητα, τις  διαστάσεις, το  σχήμα,  το  χρωματισμό,  την  τελική επεξεργασία  και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις. O προσφέρων θα προσκομίζει ISO 9001:2015 των εργοστασίων κατασκευής τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμοδίους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής των προσφερομένων υλικών η προσφορά θα συνοδεύεται και από ISO 9001:2015 του υποψήφιου προμηθευτή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικό, κατασκευή κλπ.) των προσφερόμενων ηλεκτρολογικών υλικών πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές και να είναι σαφή και πλήρη, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και την καταλληλότητά τους.

Τα είδη που απαιτούνται είναι τα περιγραφόμενα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις:

Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις , σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.

Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.

Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται, στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή-εισαγωγέα (χώρα κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΤΕΚΜHΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED Ε27 16W | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 16W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: - Υλικό προϊόντος: Αλουμίνιο με πλαστικό - Ρεύμα Τροφοδοσίας (V):165-265V - Ισχύς (W):16W - Ντουί Λαμπτήρα:E27 - Χρωματισμός Λαμπτήρα:6000-6500K - Απόδοση σε Lumen (lm)≥1580 - Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού:180° - Διάρκεια Ζωής≥25000 h - Πιστοποιητικά :NAI - Ένδειξη CE:NAI - Ύψος:145mm - Διάμετρος:80mm - Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):>80 - Τύπος Led : SMD - ON/ OFF≥50000 - Ενεργειακή Κλάση ≥Α+ - Hertz:50-60Hz - Ρύθμιση Έντασης : No - Χρόνος Έναυσης:0,5s - Υδράργυρος (Hg):0,00% - Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:-30/45 | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 16W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Υλικό προϊόντος: …… 2. Ρεύμα Τροφοδοσίας (V):……V 3.Ισχύς (W):…….W 4.Ντουί Λαμπτήρα:E27 5.Χρωματισμός Λαμπτήρα:………….K 6.Απόδοση σε Lumen (lm)≥………. 7.Μοίρες Απόδοσης Φωτισμού:…….. 8.Διάρκεια Ζωής≥………. h 9.Πιστοποιητικά :.. 10.Ένδειξη CE:.. 11.Ύψος:…….mm 12.Διάμετρος:……..mm 13.Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):>…… 14.Τύπος Led : …… 15.ON/ OFF≥…… 16.Ενεργειακή Κλάση ≥……….. 17.Hertz:………Hz 18.Ρύθμιση Έντασης : ………. 19.Χρόνος Έναυσης:………s 20.Υδράργυρος (Hg):………% 21.Θερμοκρασία Λειτουργίας °C:……….. |  |
| 2 | Λαμπτήρας ατμών Na Υψηλής Πίεσης 70W E27 με εσωτερικό εκκινητή | Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί με εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 70 W Na ,θα έχει μορφή απιοειδή, με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥6000 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥27000 h 3. Κάλυκας: Ε27 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 2000 – 2200 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) 20 – 40 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί με εσωτερικό εκκινητή, ισχύος 70 W Na ,θα έχει μορφή απιοειδή, με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥………….Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…………. h 3. Κάλυκας: …………. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα …………. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ………. 6.Θα φέρει σήμανση …………. |  |
| 3 | Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 σωληνωτή | Λυχνία μεταλλικών αλογονίδιων σωληνωτού τύπου, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥20000 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥20000 h 3. Κάλυκας: Ε40 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ 3500 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) 20 – 40 6.Θα φέρει σήμανση CE. 7.Ττάση λειτουργίας 180 - 230 V | Λυχνία μεταλλικών αλογονίδιων σωληνωτού τύπου, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥…………. Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…………. h 3. Κάλυκας: …………. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ ……… Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) …………. 6.Θα φέρει σήμανση …… 7.Ττάση λειτουργίας ………….V |  |
| 4 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/600mm | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 8W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥800Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥30000 h 3. Κάλυκας: G13 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥4000 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra)80 –89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 8W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥….Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…. h 3. Κάλυκας: …. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥…. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) …. 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 5 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/1200mm | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 16-18W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥1800 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥30000 h 3. Κάλυκας: G13 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ 4000 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra)80 –89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 16-18W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥…. Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…. h 3. Κάλυκας: …. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ …. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) …. 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 6 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/1500mm | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 20W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥2000 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥30000 h 3. Κάλυκας:G13. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥4000 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra)80 –89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 20W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥…. Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…. h 3. Κάλυκας: …. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥…. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) …. 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 7 | Λάμπα οικονομίας PL 26W G24d-3 (2-ακίδες) 4000K | Λαμπτήρας ισχύος 26W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥1800 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥10000 h 3. Κάλυκας: G24d-3 (2-ακίδες) 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ 4000 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) 80–89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας ισχύος 26W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥….Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…. h 3. Κάλυκας: …. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥…. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) …. 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED A60/Ε27 10W | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 10W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥1055 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥15000 h 3. Κάλυκας: Ε27 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥6500 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) 80–89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 10W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥….Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…. h 3. Κάλυκας: …. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥…. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) … 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 9 | Λαμπτήρας LED GU10 5-8W | Λαμπτήρας LED GU10 5-8W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >300 lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής : > 10.000 h 2. Κάλυκας: : GU10 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: 4000-6500 K 4. Ισχυς : 5-8w 5. Θα φέρει σήμα CE 6. Διαμετρος: 45mm-50mm | Λαμπτήρας LED GU10 5-8W, με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >… lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής : > … h 2. Κάλυκας: : …. 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: …. K 4. Ισχυς : …w 5. Θα φέρει σήμα . 6. Διαμετρος: ………mm |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED Ε14 κερί 5W | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 5W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥350Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥20000 h 3. Κάλυκας: Ε14 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ 4000 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra)80–89 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 5W, , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Φωτεινή ροή: ≥……Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥…..0 h 3. Κάλυκας: … 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ≥ …… Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra)…. 6.Θα φέρει σήμανση ………. |  |
| 11 | Λαμπτήρες LED E27 30W-35W | Λαμπτήρες 30-35W LED , με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥3000 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥19000 h 3. Κάλυκας: Ε27 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 4000 –6500 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥80 6.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρες 30-35W LED , με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥…..Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥….. h 3. Κάλυκας: .. 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα …. Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥… 6.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 12 | Λαμπτήρες ECO E27 53W | Λαμπτήρες αλογόνου ιωδίου,53W , με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥800 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥2000 h 3. Κάλυκας: Ε27 4.Θα φέρει σήμανση CE. | Λαμπτήρες αλογόνου ιωδίου,53W , με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: ≥….Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥… h 3. Κάλυκας: …. 4.Θα φέρει σήμανση …. |  |
| 13 | Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 60 W traffic Ε27. | Λαμπτήρας σηματοδότησης με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Λαμπτηρας : Aντικραδασμικός κατάλληλος για φωτεινή σηματοδότηση 2.Ισχύς: ≥ 60W 3. Κάλυκας: E27 | Λαμπτήρας σηματοδότησης με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Λαμπτηρας …………………….. 2.Ισχύς: ≥ ………W 3. Κάλυκας: ……… |  |
| 14 | Λαμπτήρας MHN-LA 2000W/842 400V για προβολέα γηπέδου | 1.Φωτεινή ροή: ≥193000 Lm(5%) 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥4500 h(5%) 3. Κάλυκας: ME KAΛΩΔΙΟ 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 4200 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥70 6.Θα φέρει σήμανση CE. | 1.Φωτεινή ροή: ≥…………. Lm(5%) 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥……..h(5%) 3. Κάλυκας: ………… 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα ……Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥…… 6.Θα φέρει σήμανση ….. |  |
| 15 | Λυχνία εκκένωσης μεταλλικών αλογονιδίων με καυστήρα από χαλαζία (HPI) 400W Ε40. | 1.Φωτεινή ροή: ≥32000 Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥20000 h 3. Κάλυκας: Ε40 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα 4000 –6500 Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥65 6.Θα φέρει σήμανση CE. | 1.Φωτεινή ροή: ≥………… Lm 2.Μέση διάρκεια ζωής: ≥………….h 3. Κάλυκας: . 4. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα …… Κ 5. Δείκτη χρωματικής απόδοσης: (Ra) ≥… 6.Θα φέρει σήμανση . |  |
| 16 | Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-65W | Εκκινητής φωτισμού κατάλληλος για λαμπτήρες φθορισμού 4-65W | ……………………………………………………………… |  |
| 17 | Ballast για λαμπτήρα φθορισμού 230V 1Χ36W | Πηνίο (Balast) για λαμπτήρα φθορισμού 230V 1Χ36W | ………………………………………………………………. |  |
| 18 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 250W | Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W (230V, 50Ηz) | …………………………………….. |  |
| 19 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 400W | Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 400W (230V, 50Ηz) | ……………………………………. |  |
| 20 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 70W | Στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W (230V, 50Ηz) | ………………………………………….. |  |
| 21 | Καλώδιο Τύπου H07V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνο διατομής 1Χ1,5 mm2 | Καλώδιο Τύπου H07V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνο διατομής 1Χ1,5 mm2 ονομαστικής τάσης 450/750V, προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563 – HD 21.3 | ………………………………………… |  |
| 21 | Καλώδιο H05VV-F 3x1,5 τ.χ. (εύκαμπτο) (NYM) | Καλώδιο Τύπου H05VV-F διατομής 3Χ1,5 mm2 , προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5 | ………………………………………………………………. |  |
| 22 | Καλώδιο H05VV-F 3x2,5 τ.χ. (εύκαμπτο) (NYM) | Καλώδιο Τύπου H05VV-F διατομής 3Χ2,5 mm2 , προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5 | ………………………………………………………………. |  |
| 23 | Καλώδιο J1VV-U 5x2,5 τ.χ. (ΝΥΥ) | Καλώδιο Τύπου J1VV-U διατομής 5Χ2,5 mm2 , προδιαγραφών IEC 60502-1 | ………………………………………………………………. |  |
| 24 | Καλώδιο J1VV-U 5x4 τ.χ. (ΝΥΥ) | Καλώδιο Τύπου J1VV-U διατομής 5Χ4 mm2 , προδιαγραφών IEC 60502-1 | ………………………………………………………………. |  |
| 25 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R5X10+1,5mm² Μαύρο | Καλώδιο Τύπου J1VV-U διατομής R5Χ10+1,5 mm2 , προδιαγραφών IEC 60502-1 | ………………………………………………………………. |  |
| 26 | Κουτιά ιστού Γκοφρέ | Ακροκιβώτιο (γκοφρέ) ιστού φωτισμού, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) | ………………………………………………………………. |  |
| 27 | Κουτιά στεγανά 80Χ80 IP65 | Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι διαστάσεων 80mmx80mm και κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Θα είναι στεγανά, ανθυγρού τύπου από ειδικό πλαστικό (duroplastic), προστασίας τουλάχιστον IP-65 | ………………………………………………………………. |  |
| 28-29 | Ενδεικτική λυχνία πράσινη/κόκκινη LED | ΙP20 | …………………………………………………………………. |  |
| 30 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 10Α 3kΑ | 1 P 10A C 3kA | ….………………………………………………………………. |  |
| 31 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 16Α 3kΑ | 1 P 16A C 3kA | …..………………………………………………………………. |  |
| 32 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 20Α 3kΑ | 1 P 20A C 3kA | . ………………………………………………………………. |  |
| 33 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 25Α 3kΑ | 1 P 25A C 3kA | ………………………………………………………………. |  |
| 34 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 32Α 3kΑ | 1 P 32A C 3kA | ………………………………………………………………. |  |
| 35 | Αυτόματη ασφάλεια 1P ράγας 40Α 3kΑ | 1 P 40A C 3kA | ………………………………………………………………. |  |
| 36 | Ασφάλεια κυλινδρική ενδεικτικού τύπου Ε 9F 15 PV 15A 1000VDC ABB | Ασφάλεια κυλινδρική ενδεικτικού τύπου Ε 9F 15 PV 15A 1000VDC | ………………………………………………………………. |  |
| 37 | Ασφάλεια φυσίγγι ΔΕΗ 40Α | Ασφάλεια φυσίγγι ΔΕΗ 40Α | ………………………………………………………………. |  |
| 38 | Ασφάλεια Γυάλινη ( 6x30) 10Α | Ασφάλεια γυαλάκι 6X30 βραδείας 10A | ………………………………………………………………. |  |
| 39 | Ασφάλεια κυλινδρική (10Χ38) 10Α | Κυλινδρική ασφάλεια 10A 10Χ38 500/600VAC | ………………………………………………………………. |  |
| 40 | Ασφάλεια κυλινδρική (10Χ38) 6Α | Κυλινδρική ασφάλεια 6A 10Χ38 500/600VAC | ………………………………………………………………. |  |
| 41 | Ασφαλειοθηκη για ασφάλεια κυλινδρικών ασφαλειών (10Χ38) 1P | Ασφαλειοθηκη για ασφάλεια κυλινδρικών ασφαλειών (10Χ38) | ………………………………………………………………. |  |
| 42 | Ρόκα 8x25 (συσκευασία των 100 τεμαχίων) | Στερεωτικά καλωδίων 8/25 κατασκευασμένα από HDPE | ………………………………………………………………. |  |
| 43 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,762mm | Ενδεικτικού τύπου 3Μ | ………………………………………………………………. |  |
| 44 | Ταινία μονωτική PVC αυτοσβηνόμενη 19mm x 20m | Κοινή ηλεκτρολογική µονωτική ταινία από ειδικό ελαστικό πλαστικό παρέµβυσµα κατάλληλη για µόνωση και µμηχανική προστασία των υπό ένωση αγωγών. Χρώμα σε συνεννόηση με την υπηρεσία | ……………………………………………………………….………… |  |
| 45 | Ταινία μονωτική PVC αυτοσβηνόμενη 50mm x 10m | υλικό κατασκευής PVC, πλάτους 50mm, πάχους 0,13 mm, μήκους 10 μέτρων | ………………………………………………………………. |  |
| 46 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενο | Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο | ………………………………………………………………. |  |
| 47 | Ντουί Ε40 πορσελάνης διαιρούμενο | Ντουί Ε40 | ………………………………………………………………. |  |
| 48 | Ντουί Ε27 πορσελάνης απλό με λαμακι | Ντουί πορσελάνης Ε27 απλό με λαμακι | ………………………………………………………………. |  |
| 49 εως 52 | Κλέμμες σειρά 12 τεμ 2,5 ,4 , 10 , 25τ.χ. | Κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο | ………………………………………………………………. |  |
| 53 | Κυπαρισσάκι 2x35 (σειρά 10 τεμαχίων) | ονομαστική τάση μόνωσης 500 Volt, 12 πόλων | ………………………………………………………………. |  |
| 54 | Κυπαρισσάκι 2x70 (σειρά 10 τεμαχίων) | ονομαστική τάση μόνωσης 500 Volt, 12 πόλων | ………………………………………………………………. |  |
| 55 | Κλέμες ράγας για καλώδια 4 mm και 6 mm | Ονομαστική ένταση 32 Α, ονομαστική τάση 800V. Κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό υλικό. | ………………………………………………………………. |  |
| 56 | Φις σούκο αρσενικό 16A Μαύρο Ευθύ | Φις σούκο αρσενικό 16A Μαύρο Ευθύ IP : 44. Λαβή από αντιολισθητικό υλικό | ………………………………………………………………. |  |
| 57 | Φις σούκο θηλκό 16A Μαύρο Ευθύ | Φις σούκο θυληκό 16A Μαύρο Ευθύ IP : 44. Λαβή από αντιολισθητικό υλικό | ………………………………………………………………. |  |
| 58 εως 59 | Ρελαί προστασίας 2x40Α & 4x40Α | Ρελαί προστασίας 2x40Α & 4x40Α. Ο αυτόματος προστατευτικός διακόπτης έναντι σφάλματος διαρροής πρέπει να είναι υψηλής ευαισθησίας και να διακόπτει ακαριαία και σε χρόνο το πολύ 30 msec επικίνδυνες τάσεις που μπορούν να εμφανιστούν λόγω κατεστραμμένης μόνωσης ή λόγω επαφής με ηλεκτροφόρα μέρη. Επίσης θα πρέπει να διακόπτει οπωσδήποτε το ρέυμα μέσα σε 30 msec όταν η διαρροή προς τη γη φθάσει τα 30 mA. Ο αυτόματος περιλαμβάνει μετασχηματιστή έντασης στον οποίο διέρχονται οι φάσεις και ο ουδέτερος του κυκλώματος που προστατεύει. Σε περίπτωση επικίνδυνης διαρροής η τάση που δημιουργείται εξ επαγωγής στο δευτερεύον κύκλωμα του μετασχηματιστή επενεργεί ως πηνίο απόζευξης και έτσι επιτυγχάνεται ακαριαία διακοπεί του κυκλώματος. Επίσης, θα φέρει κομβίο για τον έλεγχο της ετοιμότητάς του. Ο αυτόματος θα είναι διπολικός-τετραπολικος για απόζευξη μονοφασικών-τριφασικών κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 40A. Θα φέρει σύστημα μανδάλωσης για ταχεία τοποθέτηση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα καθώς και οπές για την στερέωσή του με βίδες | ………………………………………………………………. |  |
| 60 | Ρελαί θερμανσεως 4x40Α | Ρελαί τύπου θερμάνσεων 4x40Α | ………………………………………………………………. |  |
| 61 | Τριπολικός διακόπτης 40 Α | Κατηγορία χρήσης AC - 22 Α, ΙΕC 60947-3, τριπολικός ραγοδιακόπτης, ονομαστικό ρεύμα 40Α, ονομαστική τάση 250V | ………………………………………………………………. |  |
| 62 | Χρονοδιακόπτες με (εφεδρεία 72h) | Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με ωρολογιακό μηχανισμό για αφή και σβέση ηλεκτρικού φωτισμού. | ………………………………………………………………. |  |
| 63 | Φωτοκύτταρα (νύκτα-ημέρα) | Φωτοηλεκτρικό κύτταρο για αυτόματη αφή και σβέση ηλεκτρικού φωτισμού | ………………………………………………………………. |  |
| 64 | Ρευματοδότης σούκο ασφαλείας επίτοιχος ΙΡ55 16 Α | ονομαστικό ρεύμα 16Α-ονομαστική τάση 250 Volt, με καπάκι, IP55 | ………………………………………………………………. |  |
| 65 | Διακόπτης επίτοιχος απλός με ένα πλήκτρο 10 Α | ονομαστικό ρεύμα 10Α-ονομαστική τάση 250 Volt | ………………………………………………………………. |  |
| 66 | Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 κομιτατέρ - διπλός A/R με δύο πλήκτρα 10 Α |  | ………………………………………………………………. |  |
| 67 | φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού σχήματος καπελου με λυχνιολαβή Ε27 και σιδηρο βραχιονα στηριξης σε κολωνες του ΔΕΔΔΗΕ | φωτιστικό σώμα δρόμου σχήματος καπέλο και σιδηρος βραχίονας στήριξης σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ θα πλήρη τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΗ κατάλληλο για τοποθέτηση λαμπτήρων Νa , ηλεκτρονικούς και LED (βλέπε Παράρτημα Ι) | ………………………………………………………………. |  |
| 68 | φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κλειστού τύπου με λυχνιολαβή Ε27 (κατάλληλο για λάμπα Na 70W) και σιδηρο βραχιονα στήριξης σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ | φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού κλειστού τύπου με λυχνιολαβή Ε27 και σιδηρος βραχίονας στήριξης σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ θα πλήρη τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΗ (βλέπε Παράρτημα Ι) | ………………………………………………………………. |  |
| 69 | Φωτιστικό (μπάλα) Φ 300 με τη βάση | Φωτιστικό γλόμπος (μπάλα), ακρυλική, άθραυστη, εξωτερικού χώρου, γάλακτος, με βάση & ντουί Ε27, Φ300 | ………………………………………………………………. |  |
| 70 | Φωτιστικό (μπάλα) Φ 400 με τη βάση | Φωτιστικό γλόμπος (μπάλα), ακρυλική, άθραυστη, εξωτερικού χώρου, γάλακτος, με βάση & ντουί Ε40, Φ400 | ………………………………………………………………. |  |
| 71 | Προβολείς LED 50W | Προβολέας LED 50W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >4000 lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > 25000h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: 4500-6500. K 4. Προστασια : IP65 5.. Θα φέρει σήμα CE | Προβολέας LED 50W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >……. lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > …..h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα……. K 4. Προστασια : …. 5.. Θα φέρει σήμα ….. |  |
| 72 | Προβολείς LED 100W | Προβολέας LED 100W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >9500 lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > 25.000 h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: 4500-6500 K 4. Προστασία : IP65 5.. Θα φέρει σήμα CE | Προβολέας LED 100W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >…..lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > ….. h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: ..... K 4. Προστασία : … 5.. Θα φέρει σήμα … |  |
| 73 | Προβολείς LED 10W | Προβολέας LED 10W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >700 lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > 25.000 h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: 4500-6500 K 4. Προστασία : IP65 5.. Θα φέρει σήμα CE | Προβολέας LED 10W , με τα παρακάτω ελάχιστα, ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 1.Φωτεινή ροή: >….. lumen 2.Μέση διάρκεια ζωής: : > …..h 3. Θερμοκρασία χρώματος λαμπτήρα: ….. K 4. Προστασία : …. 5.. Θα φέρει σήμα ….. |  |
| 74 | Μπαλαντέζα 25m καρούλι (3x2,5 mm2) | Μπαλαντέζα καρούλι μήκους 25 m με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Μέτρα: 25m 2. Καρέ καλωδίου: 3 x 2,5mm2 3. Τύπος καλωδίου: Η05VV-F 4. Μέγιστη ισχύς: 3.200W 5. Μέγιστη τάση: 230V 6. Βαθμός προστασίας (IP): IP20 7. Βάση : Μεταλλική βάση 8. Αριθμός ρευματοδοτών : 4 | Μπαλαντέζα καρούλι μήκους 25 m με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Μέτρα: ..m 2. Καρέ καλωδίου: ………mm2 3. Τύπος καλωδίου: … 4. Μέγιστη ισχύς: ….W 5. Μέγιστη τάση: ….V 6. Βαθμός προστασίας (IP): ……… 7. Βάση : …… 8. Αριθμός ρευματοδοτών : ….. |  |
| 75 | Πολυμπρiζο υπερτάσεων (5) θέσεων με διακόπτη | Πολύμπριζο υπερτάσεων (5) θέσεων με διακόπτη με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Αριθμός πριζών σούκο: 5 2. Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 3m | Πολύμπριζο υπερτάσεων (5) θέσεων με διακόπτη με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Αριθμός πριζών σούκο: …… 2. Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: ………m |  |
| 76 | Γραμμικά φωτιστικά με λαμπτήρες LED T8 2x18w μήκους 1,20m εσωτερικού χώρου |  | ……………………………….. |  |
| 78 εως και 82 | Φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | O φωτοσωλήνας θα είναι εύκαμπτος, με διαυγή PVC, με λεία επιφάνεια, high quality, μονοκάναλος, διαμέτρου Φ13mm, με 36LED/μέτρο (υψηλής ποιότητας).Θα κόβεται ανά μέτρο η ανά δύο μέτρα, με πολύ έντονο φως, και διάρκεια ζωής περίπου 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Το χρώμα του θα είναι λευκό, κόκκινο, πράσινο, μπλέ, ψυχρό και κίτρινο. Θα έχει αντοχή σε πίεση 120 Kg/cm2 περίπου και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C. Θα έχει χαμηλή κατανάλωση περίπου 3,4W/m – 230V, εξωτερικού χώρου με IP 44, με χαμηλή εκπομπή θερμότητας και με την παροχή σύνδεσής του. Ο φωτισμός του θα είναι περιμετρικός και όχι μονόπλευρος. Δεν θα σβήνει εξ’ ολοκλήρου αν ένας ή περισσότεροι λαμπτήρες πάψουν να λειτουργούν. Το φις συνδέσεως του φωτοσωλήνα θα είναι καουτσούκ με καλώδιο τύπου HO5RN-F/2X1 mm2 . Στο ενδιάμεσο του φις θα υπάρχει σταθεροποιητής, ώστε κατά την λειτουργία του ο φωτοσωλήνας να μην τρεμοσβήνει. Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι εναρμονισμένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. | ……………………………….. |  |
| 83 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα) με καλώδιο 1,5m*2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ(σετ των πέντε) | Καλώδιο 2Χ1,5 mm2 τύπου H05RN-F μήκους με κατάλληλο ρευματοδότη για σύνδεση με φωτοσωλήνα στο ένα άκρο και ρευματολήπτη από καουτσούκ στο άλλο και θα είναι κατασκευασμένα βάση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. | ……………………………….. |  |
| 84 | Καλώδιο 2*1,5 mm2 εύκαμπτο μαύρο(H05VV-F) | Καλώδιο Τύπου H05VV-F διατομής 2Χ1,5 mm2 , προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563.5 – HD 21.5 | ……………………………….. |  |
| 85 εώς και 89 | Δετικά καλωδίων (cable ties),κουτί (100 τμχ.) όλες οι διαστάσεις | Υλικό για οµαδοποίηση αγωγών κατάλληλο για εσωτερική η εξωτερική χρήση ανθεκτικό από -30….+80βαθµούς κελσίου κατασκευασµένο από NYLON 66 94V-2 UL με αντοχή στην διάβρωση. | ……………………………….. . |  |
| 90 | Λαμπάκι νυκτός LED 1W COOL | Λαμπάκι νυκτός Ε14 ισχύος 1W φωτεινής ισχύος 70lm/300μοιρών. | ……………………………….. |  |
| 91 | Λαμπάκια LED/100 καουτσούκ στεγανά επεκτεινόμενα(10μ-12μ) | Μικρολαμπτήρες εξωτερικού χώρου(δένδρων) τύπου LED σε καλώδιο πράσινο 11,6 μέτρων, από καουτσούκ, τύπου H03RNF 0,5mm2. Το σέτ θα αποτελείται από 100 λυχνίες LED 6mm, στεγανής κατασκευής και αντοχής στις καιρικές συνθήκες και κτυπήματα. Θα διαθέτει καλώδιο παροχής μήκους 1,5 m, τύπου H05RNF 2x0,75 mm2. Θα υπάρχει δυνατότητα να ενωθούν μεταξύ τους (έως 4 τεμάχια). Τάση λειτουργίας 230V,κατανάλωση 8,6W, στεγανότηταIP44 και με 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Χρώμα καλωδίου: πράσινο | ……………………………….. |  |