## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων( ΚΑ 20-6662.004)

|  | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες LED E27 16W | τεμ | 3.400 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας ατμών Na Υψηλής Πίεσης 70W E27 με εσωτερικο εκκινητή | Τεμ | 150 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 σωληνωτή | Τεμ | 130 |  |  |
| 4 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/600mm | Τεμ | 20 |  |  |
| 5 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/1200mm | Τεμ | 10 |  |  |
| 6 | Λάμπα LED Tube T8 G13 230V 240° 4000K/1500mm | Τεμ | 10 |  |  |
| 7 | Λάμπα οικονομίας PL 26W G24d-3 (2-ακίδες) 4000K | Τεμ | 50 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας LED A60/Ε27 10W | Τεμ | 20 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας LED GU10 6-8W | Τεμ | 20 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED Ε14 κερί 5W | Τεμ | 50 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρες LED E27 30W-35W | Τεμ | 20 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρες ECO E27 53W | Τεμ | 10 |  |  |
| 13 | Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 60W traffic Ε27. | Τεμ | 70 |  |  |
| 14 | Λαμπτηρας MHN-LA 2000W/842 400V για προβολέα γηπέδου | Τεμ | 1 |  |  |
| 15 | Λυχνία εκκένωσης μεταλλικών αλογονιδίων με καυστήρα από χαλαζία (HPI) 400W Ε40. | Τεμ | 40 |  |  |
| 16 | Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-65W | Τεμ | 20 |  |  |
| 17 | Ballast για λαμπτηρα φθορισμού 230V 1Χ36W | Τεμ | 10 |  |  |
| 18 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 250W | Τεμ | 5 |  |  |
| 19 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 400W | Τεμ | 180 |  |  |
| 20 | Ballast για λαμπτήρα Νατρίου 70W | Τεμ | 10 |  |  |
| 21 | Καλώδιο H05VV-F 3x1,5 τ.χ. (εύκαμπτο) (NYM) | μ | 200 |  |  |
| 22 | Καλώδιο H05VV-F 3x2,5 τ.χ. (εύκαμπτο) (NYM) | μ | 200 |  |  |
| 23 | Καλώδιο J1VV-U 5x2,5 τ.χ. (ΝΥΥ) | μ | 100 |  |  |
| 24 | Καλώδιο J1VV-U 5x4 τ.χ. (ΝΥΥ) | μ | 100 |  |  |
| 25 | Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R5X10+1,5mm² Μαύρο | μ | 100 |  |  |
| 26 | Κουτιά ιστου Γκοφρέ | Τεμ | 20 |  |  |
| 27 | Κουτιά στεγανά 80Χ80 IP65 | Τεμ | 20 |  |  |
| 28 | Ενδεικτικη λυχνία πράσινη LED | Τεμ | 10 |  |  |
| 29 | Ενδεικτικη λυχνία κόκκινη LED | Τεμ | 10 |  |  |
| 30 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 10Α 3kΑ | Τεμ | 10 |  |  |
| 31 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 16Α 3kΑ | Τεμ | 10 |  |  |
| 32 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 20Α 3kΑ | Τεμ | 10 |  |  |
| 33 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 25Α 3kΑ | Τεμ | 10 |  |  |
| 34 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 32Α 3kΑ | Τεμ | 20 |  |  |
| 35 | Αυτοματη ασφάλεια 1P ράγας 40Α 3kΑ | Τεμ | 20 |  |  |
| 36 | Ασφάλεια κυλινδρυκη ενδεικτικου τύπου Ε 9F 15 PV 15A 1000VDC ABB | Τεμ | 20 |  |  |
| 37 | Ασφάλεια φυσσιγι ΔΕΗ 40Α | Τεμ | 30 |  |  |
| 38 | Ασφάλεια Γυαλινη ( 6x30) 10Α | Τεμ | 100 |  |  |
| 39 | Ασφάλεια κυλινδρυκη (10Χ38) 10Α | Τεμ | 20 |  |  |
| 40 | Ασφάλεια κυλινδρυκη (10Χ38) 6Α | Τεμ | 20 |  |  |
| 41 | Ασφαλειοθηκη για ασφαλεια κυλινδρικων ασφαλειων (10Χ38) 1P | Τεμ | 20 |  |  |
| 42 | Ρόκα 8x25 (συσκευασία των 100 τεμαχίων) | Τεμ | 3 |  |  |
| 43 | Ταινία EPR Μονωτική Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,762mm | Τεμ | 20 |  |  |
| 44 | Ταινία μονωτική PVC αυτοσβηνόμενη 19mm x 20m | Τεμ | 200 |  |  |
| 45 | Ταινία μονωτική PVC αυτοσβηνόμενη 50mm x 10m | Τεμ | 20 |  |  |
| 46 | Ντουί Ε27 πορσελάνης διαιρούμενο | Τεμ | 100 |  |  |
| 47 | Ντουί Ε40 πορσελάνης διαιρούμενο | Τεμ | 10 |  |  |
| 48 | Ντουί Ε27 πορσελάνης απλο με λαμακι | Τεμ | 100 |  |  |
| 49 | Κλέμμες σειρά 12 τεμ 2,5 τ.χ. | Τεμ | 50 |  |  |
| 50 | Κλέμμες σειρά 12 τεμ 4 τ.χ. | Τεμ | 50 |  |  |
| 51 | Κλέμμες σειρά 12 τεμ 10τ.χ. | Τεμ | 50 |  |  |
| 52 | Κλέμμες σειρά 12 τεμ 25τ.χ. | Τεμ | 50 |  |  |
| 53 | Κυπαρισσάκι 2x35 (σειρά 10 τεμαχίων) | Τεμ | 5 |  |  |
| 54 | Κυπαρισσάκι 2x70 (σειρά 10 τεμαχίων) | Τεμ | 5 |  |  |
| 55 | Κλέμες ράγας για καλώδια 4 mm και 6 mm | Τεμ | 30 |  |  |
| 56 | Φις σούκο αρσενικό 16A Μαύρο Ευθύ | Τεμ | 20 |  |  |
| 57 | Φις σούκο θηλκό 16A Μαύρο Ευθύ | Τεμ | 20 |  |  |
| 58 | Ρελαί προστασίας 2x40Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 59 | Ρελαί προστασίας 4x40Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 60 | Ρελαί θερμανσεως 4x40Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 61 | Τριπολικός διακόπτης 40 Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 62 | Χρονοδιακόπτες με (εφεδρεία 72h) | Τεμ | 5 |  |  |
| 63 | Φωτοκύτταρα (νύκτα-ημέρα) | Τεμ | 20 |  |  |
| 64 | Ρευματοδοτης σούκο ασφαλείας επίτοιχος ΙΡ55/16Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 65 | Διακόπτης επίτοιχος απλός με ένα πλήκτρο 10 Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 66 | Διακόπτης επίτοιχος ΙΡ55 κομιτατέρ - διπλός A/R με δύο πλήκτρα 10 Α | Τεμ | 10 |  |  |
| 67 | φωτιστικο σωμα οδοφωτισμού σχηματος καπελου με λυχνιολαβή Ε27 και σιδηρο βραχιονα στηριξης σε κολωνες του ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ | 30 |  |  |
| 68 | φωτιστικο σωμα οδοφωτισμού κλειστου τύπου με λυχνιολαβή Ε27 (καταλληλο για λαμπα Na 70W) και σιδηρο βραχιονα στηριξης σε κολωνες του ΔΕΔΔΗΕ | Τεμ | 30 |  |  |
| 69 | Φωτιστικό (μπάλα) Φ 300 με τη βάση | Τεμ | 20 |  |  |
| 70 | Φωτιστικό (μπάλα) Φ 400 με τη βάση | Τεμ | 20 |  |  |
| 71 | Προβολείς LED 50W | Τεμ | 10 |  |  |
| 72 | Προβολείς LED 100W | Τεμ | 10 |  |  |
| 73 | Προβολείς LED 10W | Τεμ | 10 |  |  |
| 74 | Μπαλαντεζα 25m καρουλι (3x2,5 mm2) | Τεμ | 2 |  |  |
| 75 | Πολυμπρiζο υπερτασεων (5) θέσεων με διακόπτη | Τεμ | 2 |  |  |
| 76 | Γραμμικα φωτιστικα με λαμπτηρες LED T8 2x18w μήκους 1,20m εσωτερικου χώρου | Τεμ | 5 |  |  |
| 77 | Καλώδιο J1VV-U 2x2,5 τ.χ. (ΝΥΥ) | μ | 200 |  |  |
| 78 | Κόκκινος φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | μ | 200 |  |  |
| 79 | Πράσινος φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | μ | 200 |  |  |
| 80 | Μπλε φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | μ | 200 |  |  |
| 81 | Πορτοκαλί φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | μ | 200 |  |  |
| 82 | Λευκός ψυχρός φωτοσωλήνας συμπαγής και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm Τύπου LED ανα 1m | μ | 200 |  |  |
| 83 | Φις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα) με καλώδιο 1,5m*2*1mm2 τύπου H05RN-F καουτσούκ(σετ των πέντε) | τεμ | 52 |  |  |
| 84 | Καλώδιο 2*1,5 mm2 εύκαμπτο μαυρο(H05VV-F) | μ | 200 |  |  |
| 85 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 7,6*450mm,κουτί (100 τμχ.) | τεμ | 50 |  |  |
| 86 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 3,6*200mm,κουτί (100 τμχ.) | τεμ | 100 |  |  |
| 87 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 3,6*300mm,κουτί (100 τμχ.) | τεμ | 50 |  |  |
| 88 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 2,5*160mm,κουτί (100 τμχ.) | τεμ | 50 |  |  |
| 89 | Δετικά καλωδίων (cable ties) 9,0*810mm,κουτί (100 τμχ.) | τεμ | 2 |  |  |
| 90 | Λαμπάκι νυκτός LED 1W COOL | τεμ | 100 |  |  |
| 91 | Λαμπάκια LED/100 καουτσουκ στεγανά επεκτεινόμενα(10μ-12μ) | τεμ | 60 |  |  |

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν  για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΉΜΑΤΏΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 91.