ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Στην παρούσα πράξη προβλέπεται η ανέγερση του Νέου Δημοτικού σχολείου Ίσθμιας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κυρά Βρύση Ίσθμιας επί της ασφαλτοστρωμένης οδού Ίσθμιας- Εξαμιλλίων.

Το σχολείο αποτελείται από ένα κτίριο Εμβαδού επιφανείας 1.173 μ2 και συνολικής δόμησης 2033 μ2 με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα που περιλαμβάνει ισόγειο υπόγειο και όροφο.

Στο υπόγειο στεγάζεται αίθουσα γυμναστικής, αποθήκες, λεβητοστάσιο και λοιποί βοηθητικοί χώροι.

Tο ισόγειο στεγάζει επτά εξειδικευμένες αίθουσες διδασκαλίας (υπολογιστών, φυσικής, ξένων γλωσσών κτλ), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο εστίασης, κυλικείο, χώρους εισόδου και χώρους αναμονής καθώς και W.C. μαθητών, καθηγητών και ΑΜΕΑ. O όροφος στεγάζει ένδεκα αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη και WC.

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας αποτελείται από ένα κεντρικό κτίσμα πολύ παλαιό, το οποίο λειτουργεί από το 1957, έχει πολλές φθορές και αντιμετωπίζει καθημερινά πλήθος προβλημάτων.

  - πράξη αφορά στην ανέγερση Νέου Δημοτικού Λουτρακίου το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι σε συμφωνία με τις συσχετιζόμενες διατάξεις, προκειμένου να δύναται να φιλοξενήσει μαθητές υπό άρτιες συνθήκες.

Λόγω της φύσεως του έργου, η μελέτη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή υποδομών, κατάλληλων ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και καθαριότητα των χώρων καθώς και η ασφάλεια των μαθητών και εργαζομένων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός Δημοτικού Σχολείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της εκπαίδευσης της εποχής.

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

  - προτεινόμενη πράξη (υποέργο 1) αφορά σε υποδομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα δημοπρατηθεί ως εργολαβία με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Παραδοτέα Υποέργου 1:

Ανέγερση του Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίων στη θέση «Κυρά Βρύση» πλησίον του Γυμνασίου Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, συνολικού εμβαδού 2030,6m2, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, συνολικού εμβαδού Ε= 9205 m2, με τις εξής ενότητες:

α) Η ενότητα των αιθουσών διδασκαλίας β) Η ενότητα των εργαστηρίων

γ) Η ενότητα των διοικητικών και λοιπών γραφειακών χώρων

δ) Η ενότητα των κοινόχρηστων λειτουργιών στην οποία εντάσσονται η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η βιβλιοθήκη, Οι χώροι διαλείμματος, το εστιατόριο, το κυλικείο και οι βοηθητικοί χώροι.

Στην αυλή του σχολείου έχουν προβλεφθεί οι χώροι του διαλείμματος, ημιυπαίθριος χώρος γυμναστικής, ενώ θα διαμορφωθεί και χώρος για προσωρινή στάθμευση λεωφορείου ή οχημάτων.

Παραδοτέα Υποέργου 2:

Σύνδεση με ΟΚΩ, δηλαδή δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης ,αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

Με την κατασκευή και λειτουργία του νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας, ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας και συντήρησης, δηλαδή ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, εξασφαλίζει ότι θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της εκπαίδευσης της εποχής. Στόχος είναι να εξυπηρετεί το σύνολο των μαθητών και εκπαιδευτικών και να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, όπως: λυόμενες αίθουσες, περιορισμένος αριθμός τουαλετών, φθορές στις αίθουσες, μη ύπαρξη στέγαστρου, προβλήματα θέρμανσης.

Η πράξη προβλέπει δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, διοικητικών και λοιπών γραφειακών χώρων και κοινόχρηστων λειτουργιών στην οποία εντάσσονται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, χώροι διαλείμματος, εστιατόριο, κυλικείο και βοηθητικοί χώροι, χώροι του διαλείμματος και ημιυπαίθριος χώρος γυμναστικής.

Από άποψη λειτουργικής διάταξης οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια χωροθετήθηκαν στη νότια - ανατολική πλευρά του κτιρίου, ώστε με την πρόβλεψη κατάλληλων στεγάστρων να εξασφαλιστεί ο ιδανικός φωτισμός και ηλιασμός. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται στο ισόγειο και πλησίον της εισόδου, με δυνατότητα απομόνωσης του υπόλοιπου σχολείου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας της σε ώρες ανεξάρτητα από τη λειτουργία του. Πλησίον της κεντρικής εισόδου προβλέφθηκε το κυλικείο για να εξυπηρετεί μαθητές και επισκέπτες, όπως και το εστιατόριο και η κουζίνα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης οχήματος για την τροφοδοσία και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Στο ισόγειο, τοποθετήθηκαν το γραφείο του διευθυντή, η γραμματεία, το γραφείο καθηγητών και η βιβλιοθήκη. Οι χώροι υγιεινής είναι κατανεμημένοι στο ισόγειο και στον όροφο. Έχει προβλεφθεί επίσης ένας ανελκυστήρας που εξυπηρετεί τόσο τα ΑΜΕΑ όσο και στη μεταφορά βαρειών αντικειμένων.

Με κατάλληλη διάταξη των ανοιγμάτων σε συνδυασμό με τις ηλιακές καμινάδες που θα κατασκευασθούν παρέχεται η δυνατότητα διαμπερούς αερισμού και δροσισμού όλων των αιθουσών. Στους χώρους του υπογείου χωροθετήθηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι καθώς και οι χώροι των Η-Μ εγκαταστάσεων.

: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

- Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

- ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;

- ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ

- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

10/08/2018

- Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

- ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;

- ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

(ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ

- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ

40128141-ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ | 5. | ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Κύριο Υποέργο |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ |  |  |  |
| ΟΧΙ |  |  |  |
| ΟΧΙ | 10. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | OXI |
|  |  | (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 168 |  |  |  |
|  | 13. | ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ | Διαγωνισμός Έργων - Μελετών |
| Ν. 4412/2016 |  | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ |  |
|  |  |  | Π/Υ κάτω των όριων |
|  |  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |
|  | 16. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
|  |  | ΥΠΟΕΡΓΟΥ / |  |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |
|  |  | ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ |  |
|  |  |  | (ΜΗΝΕΣ) |
|  |  | ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |  |
| 06/09/2018 |  | 18/03/2019 | 21 |
| 2 |  |  |  |

ΣΥΝΔΕΣΗ Ο.Κ.Ω.

40128141-ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω. | 5. | ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | Αλλος τύπος Υποέργου |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΧΙ |  |  |  |
| ΟΧΙ | 10. | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ | OXI |
|  |  | (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |  |
| 168 |  |  |  |
|  | 13. | ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ |  |
| ΑΛΛΟ |  | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ | Άλλο |
|  |  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |
|  | 16. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
|  |  | ΥΠΟΕΡΓΟΥ / |  |
| 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |  | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |
|  |  | ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ |  |
|  |  |  | (ΜΗΝΕΣ) |
|  |  | ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |  |
|  |  | 03/07/2020 | 3 |

| 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) | 33,45 |
| --- | --- |

  - προτεινόμενη πράξη (υποέργο 1) αφορά σε υποδομές στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα δημοπρατηθεί ως εργολαβία με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

| 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΑΡΞΗΣ | 18/03/2019 | 21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 31/12/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΑΞΗΣ |  |  | ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |